福鼎市妇幼保健院医疗设备材料征集目录

| 一、医疗设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 采购数量 | 预算单价（万元） | 预算总金额（万元） | 备注 |
| 1 | 多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 150 | 150 | 采购设备为高端心脏机，主要满足临床成人心脏（主要是孕妇心脏）、儿童心脏、学龄前期儿童心脏、婴幼儿心脏、新生儿心脏结构与功能的检查以及妇科肿瘤、产科胎儿、浅表器官与小部位、小儿髋关节等检查应用。 配置5把探头： 1.心脏探头3把: （成人心脏1把、小儿心脏1把、新生儿探头1把） 2.腹部探头1把 3.浅表器官检查1把 |
| 二、中医馆相关设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 采购数量 | 预算单价（万元） | 预算总金额（万元） |  |
| 1 | 中药督脉熏蒸床（成人） | 张 | 2 | 9 | 18 |  |
| 2 | 中药离子导入仪（中药定向药透仪） | 台 | 1 | 1.7 | 1.7 |  |
| 3 | 中频电治疗仪 | 台 | 2 | 0.78 | 1.56 |  |
| 4 | 诊查床 | 张 | 2 | 0.2 | 0.4 |  |
| 5 | 多功能治疗床 | 张 | 2 | 2.3 | 4.6 |  |
| 6 | 推拿治疗床 | 张 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |
| 7 | 电针仪 | 台 | 6 | 0.068 | 0.408 |  |
| 8 | TDP神灯 | 台 | 6 | 0.045 | 0.27 |  |
| 9 | 低频脉冲电疗仪 | 台 | 1 | 0.88 | 0.88 |  |
| 10 | 肌电生物反馈仪 | 台 | 1 | 4.56 | 4.56 |  |
| 11 | 深层肌肉振动治疗仪器 | 台 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |
| 12 | pt凳 | 把 | 4 | 0.09 | 0.36 |  |
| 13 | pt床 | 张 | 2 | 3 | 6 | 全自动可升降 |
| 14 | 儿童站立架/电动起立床 | 架 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |
| 15 | 姿势矫正椅 | 把 | 1 | 0.18 | 0.18 |  |
| 16 | 儿童功率自行车(多关节主被动训练仪) | 台 | 1 | 5 | 5 |  |
| 17 | 吞咽神经肌肉低频电刺激 | 台 | 1 | 3.2 | 3.2 |  |
| 18 | 蜡疗机 | 台 | 1 | 2 | 2 |  |
| 19 | 超声治疗仪 | 台 | 2 | 1 | 2 |  |
| 20 | 超短波治疗仪 | 台 | 1 | 2 | 2 |  |
| 21 | 牵引床 | 张 | 1 | 2.6 | 2.6 |  |
| 22 | 脉枕 | 个 | 3 | 0.003 | 0.009 |  |
| 23 | 平衡板 | 个 | 2 | 0.05 | 0.1 |  |
| 24 | 肋木架 | 架 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |
| 25 | 刮痧板 | 套 | 2 | 0.003 | 0.006 |  |
| 26 | 火罐（玻璃） | 套 | 2 | 0.016 | 0.032 |  |
| 27 | 斜板 | 个 | 2 | 0.012 | 0.024 |  |
| 28 | 滚筒 | 个 | 2 | 0.024 | 0.048 |  |
| 29 | ot桌 | 张 | 1 | 0.18 | 0.18 |  |
| 30 | 艾灸盒 | 个 | 12 | 0.005 | 0.06 |  |
| 31 | 消毒柜 | 台 | 1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 32 | 烘干机 | 台 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |
| 33 | 沙袋 | 套 | 2 | 0.01 | 0.02 |  |
| 34 | 弹力带 | 套 | 2 | 0.02 | 0.04 |  |
| 35 | BOSU球 | 个 | 1 | 0.03 | 0.03 |  |
| 36 | 平衡垫 | 张 | 1 | 0.006 | 0.006 |  |
| 37 | 泡沫轴 | 个 | 1 | 0.006 | 0.006 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 58.679 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 208.679 |  |