附件1
询价报价表

公司名称：                                 

请贵公司对下表的内容给予报价，并附上企业的营业执照加盖公章，请用邮寄的方式寄至福鼎市医院后勤保障科。

收件人：陈林凯

电话：18950556235

收件地址：福鼎市山前街道朝辉路956-958号（福鼎市医院百胜院区后勤保障科）

                                       采购单位：   福鼎市医院    

                                              2025年11月7日

	（福鼎市医院）压缩空气站

	序号
	产品名称
	主机品牌
	主机型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	MAE 30前端滤芯ZN
	德尔格
	DPS30BMH
	套
	2
	
	

	2
	MAE 30前端滤芯XN
	德尔格
	DPS30BMH
	套
	2
	
	

	3
	MAE 30滤芯XN
	德尔格
	DPS30BMH
	套
	2
	
	

	4
	消音器
	德尔格
	DPS30BMH
	套
	2
	
	

	5
	阀组套件
	德尔格
	DPS30BMH
	个
	2
	
	

	6
	空气滤芯
	伯格
	BOGE-E016
	只
	9
	
	

	7
	过滤网
	伯格
	BOGE-E016
	包
	3
	
	

	所提供的产品质保：1年

	（福鼎市医院）负压吸引站

	序号
	产品名称
	主机品牌
	主机型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	8
	排气过滤器
	普旭
	VacuumPump302
	只
	12
	
	

	9
	油过滤器
	普旭
	VacuumPump302
	只
	4 
	
	

	10
	真空泵油
	普旭
	(VM100)
	升
	50
	
	

	11
	细菌过滤器滤芯
	德尔格
	VacuumPump302
	只
	10
	
	

	所提供的产品质保：1年

	（福鼎市中医院）负压吸引站

	序号
	机组名称
	功率
	主机型号
	单位
	数量
	维保费用

	12
	水环真空泵
	5.5千瓦
	SK-3
	套
	1
	

	13
	水环正空泵
	5.5千瓦
	SK-4
	套
	1
	

	维保内容：真空泵、电机、水箱、压力罐配件、病房负压吸引报警维修；维保期：1年

	（福鼎市医院应急中心楼）负压吸引站

	序号
	机组名称
	功率
	主机型号
	单位
	数量
	维保费用

	14
	水环真空泵
	4.5千瓦
	SK-1
	套
	1
	

	15
	水环真空泵
	4.5千瓦
	SK-2
	套
	1
	

	维保内容：真空泵、电机、水箱、压力罐配件、病房负压吸引报警维修；维保期：1年

	合计总价：                  元


维保报价表（除配件费用）
	序号
	机组名称
	数 量
	维保费用

	1
	（百胜院区）压缩空气站
	3台
	              元

	维保内容：机组配件维保及更换维修，定期站房巡检维护；维保期：1年

	2
	（百胜院区）负压吸引站
	4台
	              元

	维保内容：机组配件维保及更换维修，定期加机油，病房负压吸引报警维修；维保期：1年


注：以上询价报价表及细项报价需单独密封。



